Рекомендації щодо складання графіка:

- графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилають на погодження до ДП «Хмельницькстандартметрологія» (далі – виконавець);

- графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань:

EM – електрика та магнетизм  (08 – електричні і магнітні вимірювання,09 – радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

L – довжина   (01 – вимірювання геометричних величин);

M – маса та пов'язані з нею величини (02 - вимірювання механічних величин; 03 - вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об’эму речовини; 04 – вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);

PR – фотометрія  (11 – оптико-фізичні вимірювання);

IR – іонізуюче випромінювання  (12 – вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант);

T – термометрія (06 – температурні та теплофізичні вимірювання);

TF – час і частота (07 – вимірювання часу і частоти);

QM – хімія (кількість речовин)  (05 – вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

AUV – акустика, ультразвук, вібрація (10 – вимірювання акустичних величин);

Примітка: у дужках, в якості довідкової інформації, наведено відповідне позначення видів вимірювань, що застосовувалось раніше

- можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює                             ДП «Хмельницькстандартметрологія», що проводить повірку;

- у разі потреби замовника у проведенні перевірки метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, можливе включення їх до графіку окремим розділом, при цьому графи 2 та 6 не заповнюються;

  - у графі 2 зазначаються наведені умовні позначення сфери законодавчо регульованої метрології відповідно до статті 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність":

1 – забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2 – контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3 – контроль стану навколишнього природного середовища;

4 – контроль безпеки умов праці;

5 – контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6 – топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7 – торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8 – обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9 – роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10 – роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11 – роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12 – роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13 – реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів;

- рекомендований термін подання графіків на погодження – щороку до 01 грудня;

- один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, другий – зберігається у виконавця;

- зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який були погоджені графіки;

- за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника;

- погодження графіків, змін та доповнень до них здійснюється безкоштовно.